## Electrical Equipment Schedule
Panel Name | Supply From | Mains | Mains Type | Total Connected | Voltage | Wattage | Number of Wires | Number of Phases | Model | Apparent Load Phase A | Apparent Load Phase B | Apparent Load Phase C
N2P1S1 | T-N2P1S1 | 250 A | MCB | 38,310 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 14,582 VA | 12,807 VA | 10,922 VA
T-N2P1S1 | N4M1S1 |  |  | 38,310 VA |  |  | 4 | 3 |  | 14,582 VA | 12,807 VA | 10,922 VA
N4M1S1 | MSB | 400 A | MLO | 43,747 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 16,105 VA | 15,023 VA | 12,619 VA
T-AV | MSB |  |  | 19,571 VA |  |  | 4 | 3 |  | 7,538 VA | 6,373 VA | 5,660 VA
N4M2N1 | MSB | 400 A | MLO | 75,228 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 25,001 VA | 27,751 VA | 22,476 VA
T-N2P2N1 | N4M2N1 |  |  | 49,676 VA |  |  | 4 | 3 |  | 17,771 VA | 16,410 VA | 15,495 VA
N2P2N1 | T-N2P2N1 | 250 A | MCB | 49,676 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 17,771 VA | 16,410 VA | 15,495 VA
N2P2N1 | N2P2N1 | 250 A | MLO | 0 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 0 VA | 0 VA | 0 VA
LCP |  | 100 A | MLO | 0 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 0 VA | 0 VA | 0 VA
T-E2P2S1 | E4L2N1 |  |  | 6,095 VA |  |  | 4 | 3 |  | 2,055 VA | 2,000 VA | 2,040 VA
E2P1S1 | T-E2P2S1 | 100 A | MLO | 6,095 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 2,055 VA | 2,000 VA | 2,040 VA
N2P2S1 | T-N2P2S1 | 250 A | MCB | 6,880 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 2,640 VA | 2,080 VA | 2,160 VA
N4M2S1 | MSB | 400 A | MCB | 23,735 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 8,734 VA | 8,271 VA | 6,731 VA
METERING PANEL |  | 100 A | MLO | 0 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 0 VA | 0 VA | 0 VA
T-N2P2S1 | N4M2S1 |  |  | 6,880 VA |  |  | 4 | 3 |  | 2,640 VA | 2,080 VA | 2,160 VA
AV | T-AV | 225 A | MLO | 19,571 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 7,538 VA | 6,373 VA | 5,660 VA
MSB |  | 2,000 A | MCB | 1,604,080 VA |  |  | 4 | 3 |  | 546,805 VA | 543,185 VA | 514,089 VA
N4M1N1 | MSB | 400 A | MLO | 121,638 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 39,842 VA | 42,984 VA | 38,812 VA
T-N2P1N1 | N4M1N1 |  |  | 57,096 VA |  |  | 4 | 3 |  | 18,748 VA | 19,107 VA | 19,242 VA
N2P1N1 | T-N2P1N1 | 250 A | MCB | 57,096 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 18,748 VA | 19,107 VA | 19,242 VA
N2P1N1 | N2P1N1 | 250 A | MLO | 8,716 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 3,068 VA | 3,207 VA | 2,442 VA
LCP |  | 400 A | MLO | 0 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 0 VA | 0 VA | 0 VA
GDP |  | 1,000 A | MLO | 728,946 VA |  |  | 4 | 3 |  | 247,825 VA | 244,289 VA | 236,832 VA
S4M1N1 | ATS-OS | 800 A | MCB | 399,959 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 134,732 VA | 133,359 VA | 131,868 VA
T-S2P1N1 | S4M1N1 |  |  | 6,240 VA |  |  | 4 | 3 |  | 2,797 VA | 1,722 VA | 1,722 VA
T-S2T1 | S4M1N1 |  |  | 41,436 VA |  |  | 4 | 3 |  | 13,910 VA | 14,640 VA | 12,886 VA
S2P1N1 | T-S2P1N1 | 100 A | MCB | 6,240 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 2,797 VA | 1,722 VA | 1,722 VA
T-E2P2N1 | E4L2N1 |  |  | 2,220 VA |  |  | 4 | 3 |  | 860 VA | 860 VA | 500 VA
E2P2N1 | T-E2P2N1 | 100 A | MLO | 2,220 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 860 VA | 860 VA | 500 VA
E4L2N1 | ATS-EM | 225 A | MLO | 35,740 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 14,737 VA | 13,395 VA | 7,608 VA
N4M3N1 | MSB | 400 A | MLO | 78,805 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 25,325 VA | 25,664 VA | 27,817 VA
T-N2P3N1 | N4M3N1 |  |  | 50,516 VA |  |  | 4 | 3 |  | 16,821 VA | 17,160 VA | 16,535 VA
N2P3N1 | T-N2P3N1 | 250 A | MCB | 50,516 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 16,821 VA | 17,160 VA | 16,535 VA
N2P3N1 | N2P3N1 | 250 A | MLO | 11,660 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 4,000 VA | 4,600 VA | 3,060 VA
LCP |  | 100 A | MLO | 0 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 0 VA | 0 VA | 0 VA
T-E2P3N1 | E4L3N1 |  |  | 2,720 VA |  |  | 4 | 3 |  | 860 VA | 860 VA | 1,000 VA
E2P3N1 | T-E2P3N1 | 100 A | MLO | 2,720 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 860 VA | 860 VA | 1,000 VA
N4M4N1 | MSB | 400 A | MLO | 63,293 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 20,791 VA | 24,307 VA | 18,196 VA
T-N2P4N1 | N4M4N1 |  |  | 38,736 VA |  |  | 4 | 3 |  | 13,561 VA | 13,960 VA | 11,215 VA
N2P4N1 | T-N2P4N1 | 250 A | MCB | 38,736 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 13,561 VA | 13,960 VA | 11,215 VA
N2P4N1 | N2P4N1 | 250 A | MLO | 0 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 0 VA | 0 VA | 0 VA
LCP |  | 100 A | MLO | 0 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 0 VA | 0 VA | 0 VA
T-S2P4N1 | S4M4N1 |  |  | 0 VA |  |  | 4 | 3 |  | 0 VA | 0 VA | 0 VA
S2P4N1 | T-S2P4N1 | 100 A | MCB | 0 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 0 VA | 0 VA | 0 VA
S4M4N1 | S4M1N1 | 250 A | MLO | 24,230 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 8,280 VA | 8,280 VA | 7,670 VA
T-S2T4 | S4M4N1 |  |  | 24,230 VA |  |  | 4 | 3 |  | 8,280 VA | 8,280 VA | 7,670 VA
N4M5N1 | MSB | 400 A | MLO | 49,352 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 19,481 VA | 15,114 VA | 14,757 VA
T-N2P5N1 | N4M5N1 |  |  | 29,116 VA |  |  | 4 | 3 |  | 10,796 VA | 9,020 VA | 9,300 VA
N2P5N1 | T-N2P5N1 | 250 A | MCB | 29,116 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 10,796 VA | 9,020 VA | 9,300 VA
N2P5N1 | N2P5N1 | 250 A | MLO | 0 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 0 VA | 0 VA | 0 VA
LCP |  | 400 A | MLO | 0 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 0 VA | 0 VA | 0 VA
T-E2P5N1 | E4L5N1 |  |  | 860 VA |  |  | 4 | 3 |  | 500 VA | 360 VA | 0 VA
E2P5N1 | T-E2P5N1 | 100 A | MLO | 860 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 500 VA | 360 VA | 0 VA
E4L5N1 | E4L3N1 | 225 A | MLO | 6,967 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 3,309 VA | 2,044 VA | 1,614 VA
T-FS | MSB |  |  | 0 VA |  |  | 4 | 3 |  | 0 VA | 0 VA | 0 VA
N2P3S1 | T-N2P3S1 | 250 A | MCB | 33,915 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 11,580 VA | 12,220 VA | 10,115 VA
S4M3S1 | S4M1N1 | 400 A | MCB | 55 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 55 VA | 0 VA | 0 VA
T-S2P3S1 | S4M3S1 |  |  | 55 VA |  |  | 4 | 3 |  | 55 VA | 0 VA | 0 VA
S2P3S1 | T-S2P3S1 | 100 A | MCB | 55 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 55 VA | 0 VA | 0 VA
N2P3S1 | N2P3S1 | 250 A | MLO | 0 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 0 VA | 0 VA | 0 VA
N4M3S1 | MSB | 400 A | MLO | 58,609 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 19,198 VA | 21,122 VA | 18,290 VA
T-N2P3S1 | N4M3S1 |  |  | 33,915 VA |  |  | 4 | 3 |  | 11,580 VA | 12,220 VA | 10,115 VA
N4M4S1 | MSB | 400 A | MLO | 83,364 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 27,690 VA | 28,817 VA | 26,856 VA
T-N2P4S1 | N4M4S1 |  |  | 53,215 VA |  |  | 4 | 3 |  | 18,300 VA | 18,160 VA | 16,755 VA
S4M5S1 | S4M3S1 | 400 A | MCB | 0 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 0 VA | 0 VA | 0 VA
T-S2P5S1 | S4M5S1 |  |  | 0 VA |  |  | 4 | 3 |  | 0 VA | 0 VA | 0 VA
S2P5S1 | T-S2P5S1 | 100 A | MCB | 0 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 0 VA | 0 VA | 0 VA
N4M5S1 | MSB | 400 A | MLO | 77,968 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 31,015 VA | 25,616 VA | 21,337 VA
T-N2P5S1 | N4M5S1 |  |  | 51,985 VA |  |  | 4 | 3 |  | 19,630 VA | 16,475 VA | 15,880 VA
FS | T-FS | 400 A | MLO | 0 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 0 VA | 0 VA | 0 VA
N2MR1 | T-N2MR1 | 225 A | MCB | 34,318 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 9,421 VA | 9,521 VA | 15,376 VA
T-N2MR1 | N4DR1 |  |  | 34,318 VA |  |  | 4 | 3 |  | 9,421 VA | 9,521 VA | 15,376 VA
L2PR | T-L2PR | 100 A | MCB | 1,180 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 1,000 VA | 180 VA | 0 VA
L4MR | ATS-LR | 250 A | MCB | 121,150 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 40,990 VA | 40,170 VA | 39,990 VA
T-L2PR | L4MR |  |  | 1,180 VA |  |  | 4 | 3 |  | 1,000 VA | 180 VA | 0 VA
E4L3N1 | E4L2N1 | 225 A | MLO | 16,349 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 7,118 VA | 6,618 VA | 2,614 VA
N2P4S1 | N2P4S1 | 250 A | MLO | 0 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 0 VA | 0 VA | 0 VA
N2P4S1 | T-N2P4S1 | 250 A | MCB | 53,215 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 18,300 VA | 18,160 VA | 16,755 VA
N2P5S1 | T-N2P5S1 | 250 A | MCB | 51,985 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 19,630 VA | 16,475 VA | 15,880 VA
N2P5S1 | N2P5S1 | 250 A | MLO | 0 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 0 VA | 0 VA | 0 VA
S2T1 | T-S2T1 | 225 A | MCB | 41,436 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 13,910 VA | 14,640 VA | 12,886 VA
S2T2 | S2T1 | 225 A | MLO | 29,861 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 10,015 VA | 10,800 VA | 9,046 VA
S2T3 | S2T2 | 225 A | MLO | 18,646 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 6,175 VA | 6,960 VA | 5,510 VA
S2T4 | T-S2T4 | 125 A | MCB | 24,230 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 8,280 VA | 8,280 VA | 7,670 VA
S2T5 | S2T4 | 125 A | MLO | 13,015 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 4,440 VA | 4,440 VA | 4,135 VA
T-S2MR1 | S4DR1 |  |  | 15,064 VA |  |  | 4 | 3 |  | 5,379 VA | 4,406 VA | 5,279 VA
S2MR1 | T-S2MR1 | 225 A | MCB | 15,064 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 5,379 VA | 4,406 VA | 5,279 VA
N4DR1 | MSB | 250 A | MLO | 79,827 VA |  |  | 4 | 3 |  | 24,930 VA | 24,521 VA | 30,376 VA
S4DR1 | S4M1N1 | 600 A | MLO | 301,142 VA |  |  | 4 | 3 |  | 100,738 VA | 99,765 VA | 100,638 VA
ATS-EM | MSB |  |  | 35,740 VA | USE VOLTAGE L-L PARAMETER | NO INHERENT LOAD | 4 | 3 |  | 14,737 VA | 13,395 VA | 7,608 VA
ATS-LR | GDP |  |  | 121,150 VA | USE VOLTAGE L-L PARAMETER | NO INHERENT LOAD | 4 | 3 |  | 40,990 VA | 40,170 VA | 39,990 VA
ATS-OS | MSB |  |  | 399,959 VA | USE VOLTAGE L-L PARAMETER | NO INHERENT LOAD | 4 | 3 |  | 134,732 VA | 133,359 VA | 131,868 VA
LCP |  | 400 A | MLO | 0 VA | INVALID PARAMETER USE 'VOLTAGE L-L' |  | 4 | 3 |  | 0 VA | 0 VA | 0 VA
FIRE PUMP ATS | MSB |  |  | 172,097 VA | USE VOLTAGE L-L PARAMETER | NO INHERENT LOAD | 4 | 3 |  | 57,366 VA | 57,366 VA | 57,366 VA
PP01
PP01
PP01
PP01
PP01
PP01
PP01
PP01
PP01
PP01
PP01
PP01
PP01
PP01
PP01
PP01
PP01
PP01
PP01
PP01
PP01
PP01
PP01
PP01
PULL BOX |  |  |  | 0 VA | 480 |  | Not Computed | Not Computed |  | 0 VA | 0 VA | 0 VA
PULL BOX |  |  |  | 0 VA | 480 |  | Not Computed | Not Computed |  | 0 VA | 0 VA | 0 VA
PULL BOX |  |  |  | 0 VA | 480 |  | Not Computed | Not Computed |  | 0 VA | 0 VA | 0 VA